( оформляется  на фирменном бланке претендента)

Генеральному директору

Л.С. Коваленко

446214, РФ, Самарская область,

г. Новокуйбышевск

Уважаемый Леонид Станиславович!

Прошу Вас рассмотреть возможность реализации в наш адрес •……………………………

_________________________ (указывается цена за каждую единицу/руб. с НДС продукции с обязательным указанием ИТОГО);

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС за единицу. | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 2 | РИФ П8 (Барьер искрозащиты) | шт | 232,00 |  |  |
| 3 | мембранный блок к ДМ-3583М Р=40кПа | шт | 9,00 |  |  |
| 4 | прибор универсальный измер. | шт | 4,00 |  |  |
| 5 | цифровой терминал | шт | 8,00 |  |  |
| 6 | оправа угловая 285/100 | шт | 11,00 |  |  |
| 7 | газоанализатор СВ-7631М 0,1 л ТУ 25-11-1015-75 | шт | 3,00 |  |  |
| 8 | преобраз.Сапфир-22Р-ДД | шт | 2,00 |  |  |
| 9 | Преобразователь нормирующий Ш9322-И ХА | шт | 1,00 |  |  |
| 10 | термометр ТХКП-ХУМ 035 | шт | 60,00 |  |  |
| 11 | оправа угловая L-150 | шт | 1,00 |  |  |
| 12 | оправа L-160 | шт | 33,00 |  |  |
| 13 | Амперметр Э 8032 | шт | 3,00 |  |  |
| 14 | оправа L-200 | шт | 7,00 |  |  |
| 15 | оправа прямая 250/400 | шт | 10,00 |  |  |
| 16 | Соединение СМП 15х20 | шт | 5,00 |  |  |
| 17 | Соединитель СМП 15х3/4 | шт | 155,00 |  |  |
| 18 | Соединение СМП-15G3/4 | шт | 12,00 |  |  |
| 19 | Диск к ДКС Ду=50 ст.12Х18Н10Т Е=2,5мм | шт | 3,00 |  |  |
| 20 | Устройство отборное 16-225П | шт | 12,00 |  |  |
| 21 | Диск для ДКС Ду 80 | шт | 1,00 |  |  |
| 22 | Диск для ДКС Ду350 | шт | 1,00 |  |  |
| 23 | Сосуд уравнительный СУ-25-2-А | шт | 2,00 |  |  |
| 24 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 25 | обвязка для ванн | шт | 1,00 |  |  |
| 26 | Блок питания ОСМ-016 напряжение до 36В | шт | 5,00 |  |  |
| 27 | термопара ТХА-0179 889-14 L-160 | шт | 29,00 |  |  |
| 28 | УМ-1-01 к ИП 212-41 | шт | 33,00 |  |  |
| 29 | бобышка БП01 М20х1,5 L-55 | шт | 54,00 |  |  |
| 30 | фильтр тонкий очистки 291-7А-10-01 | шт | 4,00 |  |  |
| 31 | мембранный блок к ДМ-3583М Р=10кПа | шт | 10,00 |  |  |
| 32 | Прибор контроля АЛСН ТЭМ-2 | шт | 1,00 |  |  |
| 33 | Комплект монтажный ААКИ 305.651.021/DN32 | шт | 1,00 |  |  |
| 34 | Реохорд ХК 0-600С | шт | 2,00 |  |  |
| 35 | Фильтр SWAGELOK/STANLESS IN-LINE PARTICULATE FILTER,1/4 TUBE FITTING,4/SS-4F-440 | шт | 1,00 |  |  |
| 36 | оправа L-100 | шт | 5,00 |  |  |
| 37 | Пневмоглушитель AN120-M5 | шт | 4,00 |  |  |
| 38 | Модуль МВДИ-4 | шт | 1,00 |  |  |
| 39 | Пневмоглушитель 3/8 | шт | 4,00 |  |  |
| 40 | диафрагма ДКС-0,6-400 А/Б-2 | шт | 1,00 |  |  |
| 41 | Преобразователь нормирующий Ш9322-И ХА | шт | 1,00 |  |  |
| 42 | регулятор давления тормозов в сб. 3102 | шт | 1,00 |  |  |
| 43 | термопара ТХА-0179 | шт | 6,00 |  |  |
| 44 | Преобразователь ПИТ-ТП-МЕ-ХК (-50..+100) | шт | 2,00 |  |  |
| 45 | Задатчик ручной РЭД-22 УХЛ 220в | шт | 2,00 |  |  |
| 46 | Программатор ПРГ-01 | шт | 11,00 |  |  |
| 47 | Программатор ПРГ-05 | шт | 6,00 |  |  |
| 48 | накладка двери передней левой (шуба) 3110 | шт | 1,00 |  |  |
| 49 | трубка просачивающ. топлива | шт | 1,00 |  |  |
| 50 | коробка КПП-50 | шт | 5,00 |  |  |
| 51 | Сигнализатор световой 105дБ 24В ВС-3-24В | шт | 1,00 |  |  |
| 52 | Сильфон 14х10х0,1 | шт | 10,00 |  |  |
| 53 | Термопреобразователь ТХА Метран-202-02-120-2-И-1-Н10-У1.1-ГП | шт | 21,00 |  |  |
| 54 | оправа L-120 | шт | 2,00 |  |  |
| 55 | вольтметр М 381 10кВ | шт | 3,00 |  |  |
| 56 | Фотометр КФК -3-01(функция диалога с оператором) | шт | 1,00 |  |  |
| 57 | мембранный блок к ДМ-3583М Р=25кПа | шт | 9,00 |  |  |
| 58 | прибор ПП11,1 М1 | шт | 10,00 |  |  |
| 59 | Модуль расширенияIO-A06X BAO4-20 mA | шт | 6,00 |  |  |
| 60 | Порт дополнительныйV-200-19-ET1 (для ПЛК "Юнитроникс") | шт | 1,00 |  |  |
| 61 | термопара ТХА-0179 889-20 L-200мм | шт | 5,00 |  |  |
| 62 | датчик бензобака БМ 101Д | шт | 1,00 |  |  |
| 63 | термопара КТХА 01.07С-И L-250 | шт | 10,00 |  |  |
| 64 | барьер искрозащиты ГРВ2.01.000-01 | шт | 5,00 |  |  |
| 65 | Блок HDSL ОБС0015 | шт | 1,00 |  |  |
| 66 | Блок КУ ОБС0002 | шт | 1,00 |  |  |
| 67 | Блок ТЧ-СВ ОБС0022 | шт | 2,00 |  |  |
| 68 | Блок ТЧ-СИ ОБС0021 | шт | 1,00 |  |  |
| 69 | Терминал HDSL-E1/48/60 ОБС0023 | шт | 2,00 |  |  |
| 70 | Прибор КИП БПН-24 б/у | шт | 4,00 |  |  |
| 71 | Клапан сливного прибора в сборе 1443,01,220 | шт | 5,00 |  |  |
| 72 | Барьер искрозащиты РИФ-П8 | шт | 16,00 |  |  |
| 73 | Барьер искрозащиты активный S2Ex-Z | шт | 1,00 |  |  |
| 74 | Миллиомметр Е6-18/1 | шт | 7,00 |  |  |
| 75 | Модуль ввода/вывода дискретных сигналов IO-D16F3-RO16 16DI 16RO 24V | шт | 9,00 |  |  |
| 76 | электроконтакт.манометр ДМ 2005 СГ-16(по инвестиц. МАФ) | шт | 5,00 |  |  |
| 77 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 78 | Клапан эл.магнитный | шт | 1,00 |  |  |
| 79 | Гаситель колебаний давления СК1 Г3-3Б-3Б | шт | 3,00 |  |  |
| 80 | Оправа 2п-285-400-6,3 | шт | 1,00 |  |  |
| 81 | сигнализатор СТМ-2Д однок. | шт | 3,00 |  |  |
| 82 | Прибор контроля бдительности машиниста АЛСН ТЭМ-2 | шт | 1,00 |  |  |
| 83 | указатель положения УП-30, 15*19 | шт | 1,00 |  |  |
| 84 | Соединение фланцевое ФС-2,5-200 ст.20 | шт | 2,00 |  |  |
| 85 | Фланцевое соединение ДСК10-150-А/Б-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 86 | Соединение фланцевое к ДКС-175 4.0 МПа | шт | 1,00 |  |  |
| 87 | Соединение фланцевое к ДКС-200 Ру=2,5МПа | шт | 1,00 |  |  |
| 88 | Соединение фланцевое к ДКС-250 Ру=0,6МПа | шт | 2,00 |  |  |
| 89 | Фланцевое соединение для ДКС10-50-А/Б | шт | 1,00 |  |  |
| 90 | Фланцевое соединение для ДКС10-80-А/Б | шт | 1,00 |  |  |
| 91 | Кольцо монтажное для ДКС 10-50 | шт | 1,00 |  |  |
| 92 | Кольцо монтажное к ДКС- 10-80-А/Б-1 | шт | 2,00 |  |  |
| 93 | Диафрагма ДКС-10-65-15*5М/Б | шт | 1,00 |  |  |
| 94 | Соединение фланцевое ФС-2,5-250 ст.20 | шт | 1,00 |  |  |
| 95 | Конвертер HART/RS c программным обеспечением "RAPORT-01" | шт | 1,00 |  |  |
| 96 | Знак маркировочный | упак | 2,00 |  |  |
| 97 | Знак маркировочный 401-500 (1Х) | упак | 1,00 |  |  |
| 98 | Знак маркировочный 301-400 (1Х) | упак | 1,00 |  |  |
| 99 | Знак маркировочный 201-300 (1Х) | упак | 1,00 |  |  |
| 100 | Знак маркировочный 151-200 (2Х) | упак | 1,00 |  |  |
| 101 | Знак маркировочный 101-150 (2Х) | упак | 1,00 |  |  |
| 102 | Датчик положения уровня ДПУ 5-0,52-4,0-ОМ1,5 | шт | 2,00 |  |  |
| 103 | ПРеобразователь вторичный ПВС-3 | шт | 1,00 |  |  |
| 104 | амперметр 100/5А 80х80 АС | шт | 1,00 |  |  |
| 105 | Амперметр ЭА0700 0-150/5А | шт | 2,00 |  |  |
| 106 | мембранный блок к ДМ-3583М Р=16кПа | шт | 10,00 |  |  |
| 107 | термопара ТХК-1087 963-76 L-50мм | шт | 47,00 |  |  |
| 108 | Датчик избыточного давления РВ 1502 б/у | шт | 33,00 |  |  |
| 109 | экраны усиливающие промышл. РЕНЕКС УПВ-2 30*40 | компл | 29,00 |  |  |
| 110 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 111 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 112 | Ответный фланец DN50 PN40 форма B1 по EN 1092-1, ст.12*18H10T,вкл. крепёж и прокладку | шт | 2,00 |  |  |
| 113 | шунт М911-75-750-М3-0 | шт | 3,00 |  |  |
| 114 | коробка КПД-50 | шт | 8,00 |  |  |
| 115 | амперметр 400/5А 80х80 АС | шт | 1,00 |  |  |
| 116 | Дисплей модуль Pmass 40 v.1.06.00 | шт | 2,00 |  |  |
| 117 | амперметр ЭЗ65 1500А | шт | 5,00 |  |  |
| 118 | Прибор контроля бдительности машиниста АЛСН ТЭМ-2 | шт | 1,00 |  |  |
| 119 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 120 | коробка 900202 | шт | 30,00 |  |  |
| 121 | Прибор контроля бдительности машиниста АЛСН ТЭМ-2 | шт | 1,00 |  |  |
| 122 | клапан ф100 с приводом | шт | 1,00 |  |  |
| 123 | трансформатор ТК-40 1500/5 | шт | 6,00 |  |  |
| 124 | термопара ТХК-0193 L-3000 | шт | 13,00 |  |  |
| 125 | дифманометр ДМ-П2 | шт | 3,00 |  |  |
| 126 | мембранный блок к ДМ-3583М Р=63кПа | шт | 10,00 |  |  |
| 127 | измеритель 30А Э803 1 | шт | 2,00 |  |  |
| 128 | Микр-тел. капсюль МК 16-У-11 | шт | 20,00 |  |  |
| 129 | термовентиль тр-0-02х | шт | 1,00 |  |  |
| 130 | миллиамперметр | шт | 11,00 |  |  |
| 131 | комплект ответных фланцев Ду-40, Ру-4,0 | шт | 17,00 |  |  |
| 132 | гигрометр Исток-3 | шт | 3,00 |  |  |
| 133 | УВСП ДУ-150 (устр-во ввода и смешивания продук.) | шт | 1,00 |  |  |
| 134 | пружина тормозн. передняя | шт | 4,00 |  |  |
| 135 | термопара КТХК L-1250мм | шт | 8,00 |  |  |
| 136 | датчик | шт | 124,00 |  |  |
| 137 | приклад ДКС-10 Д-100мм | шт | 5,00 |  |  |
| 138 | термопреобразователь 037 | шт | 10,00 |  |  |
| 139 | амперметр 300/5 | шт | 52,00 |  |  |
| 140 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 141 | оправа L-80 260/100 | шт | 47,00 |  |  |
| 142 | бобышка БП01 М27х1,5 L-55 | шт | 2,00 |  |  |
| 143 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 144 | Преобразователь нормирующий Ш9322-И ХА | шт | 1,00 |  |  |
| 145 | датчик температуры | шт | 1,00 |  |  |
| 146 | реле давления РД-314 | шт | 3,00 |  |  |
| 147 | электропреобразов. | шт | 11,00 |  |  |
| 148 | Течеискатель ЕГП-1 | шт | 1,00 |  |  |
| 149 | извещатель охранный Ademco 998 L | шт | 6,00 |  |  |
| 150 | оправа угловая 260/200 | шт | 57,00 |  |  |
| 151 | узел пишущий УПС-12-1М | шт | 30,00 |  |  |
| 152 | Гаситель пульсации PS/7-А М20х1,5 | шт | 8,00 |  |  |
| 153 | Элемент фильтровальный CC-10 | шт | 1,00 |  |  |
| 154 | Элемент фильтровальный TW30-1812-50 | шт | 1,00 |  |  |
| 155 | термометр ТХК-1087 963-67 L-50мм | шт | 60,00 |  |  |
| 156 | термопара КТХК01.07-с-и-10 L-800 | шт | 25,00 |  |  |

На следующих условиях;

- Оплата – 100% предоплата;

- Базис отгрузки –АО «ННК»;

- Транспортные расходы – Покупателя;

- Вид поставки – самовывоз.

- Сроки поставки – 2й-4й квартал 2022г.

С условиями, указанными как в проекте договора, а так же оригинале договора предоставленном для подписания на реализацию невостребованного имущества АО «ННК» согласен.

Руководитель организации - претендента              _____________________                      ФИО

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя и контактный телефон,

е-mail