## Лист1
|  |  |  | Коммерческое предложение на заключение договора (безотзывная оферта) | №___________от___________
______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование контрагента)
направляет настоящую оферту в АО "Самотлорнефтегаз" с целью заключения договора по типу сделки: 1906 "Купли-продажи невостребованных МТР"
ЛОТ № СНГ-НВЛ - 01/06.25
1. АО "Самотлорнефтегаз" г. Нижневартовск намеревается осуществить продажу НВЛ МТР - невостребованные ликвидные материалы (МТР промышленного назначения) в соответствии с прилагаемой Спецификацией №1
Подгруппа запасов | № п/п | Наименование ТМЦ | Номенклатурный номер | Местонахождение | Е.И. | Количество (ориентировочно) | Минимальная начальная цена за единицу ТМЦ без НДС, руб. | Цена за единицу ТМЦ без НДС, руб. | Сумма за вид ТМЦ без НДС, руб. | НДС, руб. | Сумма за вид ТМЦ с НДС, руб. | Срок передачи ТМЦ, дней
Аппараты и устройства электрические | 1 | ВА57-31-340010-31,5А-400-690AC 108433 | 20700127 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай: склад 05_Электрооборудование и склад 15_Электрооборудование, Самотлорское месторождение, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 3196.6 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 2 | Выкл. ВА 47-29 2P 6А 4,5кА хар.B | 21074463 |  | ШТ | 1 | 163.75 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Выкл.ВА57-31-340010-16А-400-КЭАЗ 108430 | 20700050 |  | ШТ | 8 | 3037.74 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | НКУ-ПС-Щ81-44-64 УХЛ4 IP31 | 21112307 |  | ШТ | 1 | 16208.52 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Ограничитель ОПН-П/ЗЭУ10/12,6/10/650УХЛ1 | 21001903 |  | ШТ | 12 | 1315.75 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Ограничитель ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1 | 20569771 |  | ШТ | 15 | 1062.38 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Ограничитель ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/500-УХЛ1 | 20568595 |  | ШТ | 3 | 1043.86 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Ограничитель ОПН-П/ЗЭУ-6/7,6/10/400 УХЛ1 | 20490524 |  | ШТ | 6 | 1033.88 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/250 УХЛ 1 | 20676482 |  | ШТ | 3 | 892.39 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/250 УХЛ 1 | 20676482 |  | ШТ | 6 | 979.11 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Ограничитель ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ1 | 21002026 |  | ШТ | 97 | 979.54 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Ограничитель ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ1 | 21002026 |  | ШТ | 130 | 982.04 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Пост ПКЕ 222-2 У2 | 20681924 |  | ШТ | 1 | 166.4 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Разъединитель РЛК-1а-10.IV/400УХЛ1 ПР-01 | 21023348 |  | ШТ | 1 | 32673.15 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Разъединитель РЛК-1а-10.IV/400УХЛ1 ПР-01 | 21023348 |  | ШТ | 1 | 32965.89 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | ТЕРМОТЭК П-0820-5087-02-ЭО-СТ-В3-КС | 21046842 |  | ШТ | 15 | 16380.15 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Термошкаф ШПТ-80Т П-0319-3798-09 | 20696129 |  | ШТ | 1 | 26302.22 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | ХИТТЕРМ-ОЭ(К)-В-3140-1018-07(01) | 20683401 |  | ШТ | 1 | 8366.41 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Шкаф RizurBox-C-B 780х1300х510 мм | 20237464 |  | ШТ | 1 | 41955.27 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Шкаф РизурБокс-С-Т8 344247.0330.ВО | 20483103 |  | ШТ | 4 | 22367.28 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Шкаф управления | 20228517 |  | ШТ | 1 | 95354.72 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Шкаф управления АСВ ШУО1 | 21032935 |  | ШТ | 2 | 29986.15 |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Шкаф ШОУ2-1000х1000х600-УХЛ1 | 20250590 |  | ШТ | 2 | 49717.95 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Щит НКУ-0,4кВ | 20474037 |  | ШТ | 1 | 401519.33 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Щит ЩАП-23-31 УХЛ4 | 21118443 |  | ШТ | 2 | 15338.41 |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Щит ЩРН-108-63-31 УХЛ3 | 21118444 |  | ШТ | 1 | 28445.78 |  | 0 | 0 | 0
Детали трубопроводов стальные | 27 | Втулка ЦЕ-159-8-1 с мастикой | 20153917 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ: склад 01_Труба НКТ, склад 08_Оборудование/материалы и склад 26_Оборудование/материалы, Самотлорское месторождение площадки хранения СНГ: ЦППН-1 (КСП-6) и ЦППН-7 (КСП-14), максимальная удаленность 60 км от г. Нижневартовска | К-Т | 1 | 1310.66 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 28 | Днище ДШ 820х10К52-0.Б0-00-УХЛ | 21146851 |  | ШТ | 2 | 30366.71 |  | 0 | 0 | 0
| 29 | ОКШ 90-219(12К52)-25-0,6-1,5DN-УХЛ1 | 20649662 |  | ШТ | 27 | 6158.56 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | ОКШ 90-219(12К52)-25-0,6-1,5DN-УХЛ1 | 20649662 |  | ШТ | 22 | 6162.88 |  | 0 | 0 | 0
| 31 | ОКШ 90-219(12К52)-25-0,6-1,5DN-УХЛ1 | 20649662 |  | ШТ | 1 | 6404.72 |  | 0 | 0 | 0
| 32 | ОКШ 90-820(12К52)-4-0,75-УХЛ | 20506963 |  | ШТ | 2 | 174441.33 |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С | 20197402 |  | ШТ | 2 | 818.71 |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Опора ОПП2-100.114 | 20716300 |  | ШТ | 2 | 185.46 |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Опора подвижная ОПХ2-100.168-09Г2С | 20701130 |  | ШТ | 2 | 772.65 |  | 0 | 0 | 0
| 36 | Отвод 15 219Х10-09Г2С | 20163211 |  | ШТ | 1 | 63702.66 |  | 0 | 0 | 0
| 37 | Переход П К 89х8-76х6-13ХФА/К52-25 | 20219773 |  | ШТ | 1 | 322.37 |  | 0 | 0 | 0
| 38 | Переход П К 89х8-76х6-13ХФА/К52-25 | 20237382 |  | ШТ | 1 | 322.84 |  | 0 | 0 | 0
| 39 | Переход П К 89х8-76х6-13ХФА/К52-25 | 20237382 |  | ШТ | 1 | 324.04 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | ПК 325х8(К52)-108х8(К52)-8-0,6-УХЛ | 20614375 |  | ШТ | 2 | 9504.37 |  | 0 | 0 | 0
| 41 | ПШ 108(5К52)х57(5К52)-4-0,6-УХЛ | 20465511 |  | ШТ | 2 | 682.8 |  | 0 | 0 | 0
| 42 | ПШ 219(6К52)х108(6К52)-4-0,6-УХЛ | 20465829 |  | ШТ | 1 | 2341.82 |  | 0 | 0 | 0
| 43 | Т 168х16(К48)-114х16(К48)-16-0,6-УХЛ пат | 20650796 |  | ШТ | 2 | 22953.59 |  | 0 | 0 | 0
| 44 | ТШ 114х14(К50)-25-0,75-ХЛ | 20692290 |  | ШТ | 3 | 3374.99 |  | 0 | 0 | 0
| 45 | ТШ 114х14(К52)-25-0,6-УХЛ | 20506719 |  | ШТ | 1 | 3648.12 |  | 0 | 0 | 0
| 46 | ТШ 273(20К48)-16-0,6-ХЛ | 20651042 |  | ШТ | 2 | 22384.82 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | ТШ 273(26К52)х168(14К52)-25-0,6-УХЛ | 20575830 |  | ШТ | 1 | 34208.95 |  | 0 | 0 | 0
| 48 | ТШ 273х20-16-0,75-К48-ХЛ-09Г2С | 20231864 |  | ШТ | 1 | 28594.94 |  | 0 | 0 | 0
Запчасти и комплектующие к арматуре | 49 | Фильтр ФС-Y-250-16-08-ХЛ-УХЛ1 250х16 фл. | 20626495 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ: склад 08_Оборудование/материалы и склад 26_Оборудование/материалы, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | К-Т | 6 | 124938.46 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 50 | Фланец привар.встык 7-80-160 ст20 | 20250742 |  | ШТ | 93 | 1450.18 |  | 0 | 0 | 0
Затворы | 51 | Затвор АТС-ОФЛ-080-040-00 19с53нж80х40фл | 20215504 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 08_Оборудование/материалы, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | К-Т | 1 | 9113.54 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 52 | Клапан 19с53нж АТС-ОФЛ 100х40 фл.кр. | 20217143 |  | К-Т | 1 | 12181.27 |  | 0 | 0 | 0
Изделия светотехнические | 53 | Прожектор ЖО42-2х400-01 У1 Квант | 20556623 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 21278.79 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Кабели и провода силовые | 54 | Кабель АПвБВнг(A) 3х150мк/25-6 | 21013490 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 15_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | М | 328 | 1098.92 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 55 | Кабель АПвБВнг(A) 3х150мк/25-6 | 21013490 |  | М | 932 | 1128.15 |  | 0 | 0 | 0
| 56 | Кабель ВБбШнг(A) 3х2,5ок(N,PE)-1,0 | 20225581 |  | М | 766 | 51.19 |  | 0 | 0 | 0
| 57 | Кабель ВБШвнг(A) 4х10ок(PE)-0,66 | 20237914 |  | М | 20 | 483.65 |  | 0 | 0 | 0
| 58 | Кабель ВБШвнг(A)-LS 2х6ок-1 | 21124145 |  | М | 135 | 256.57 |  | 0 | 0 | 0
| 59 | Кабель ВБШвнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 20513533 |  | М | 1551 | 59.47 |  | 0 | 0 | 0
| 60 | Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 20159337 |  | М | 12 | 92.15 |  | 0 | 0 | 0
| 61 | Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)-1,0 | 20356940 |  | М | 220 | 84.53 |  | 0 | 0 | 0
| 62 | Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х95мс(N,PE)-1,0 | 20498207 |  | М | 43 | 2878.47 |  | 0 | 0 | 0
| 63 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 21018708 |  | М | 8 | 84.96 |  | 0 | 0 | 0
Кабели контрольные и управления | 64 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х1.5 | 20660433 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 15_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | М | 36 | 63.92 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 65 | Кабель КВВГнг(A)-LS 10х1,0 | 20700502 |  | М | 19 | 113.66 |  | 0 | 0 | 0
| 66 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 20582657 |  | М | 23 | 86.79 |  | 0 | 0 | 0
| 67 | Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,0 | 20689846 |  | М | 18 | 72.65 |  | 0 | 0 | 0
Кабели, провода и шнуры для связи | 68 | ParLan F/UTP cat 5e 2х2х0,52 PVC/PE | 20660945 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 15_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | М | 6420 | 21.19 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 69 | Кабель КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | 20481334 |  | М | 27 | 21.5 |  | 0 | 0 | 0
| 70 | Кабель КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | 20481334 |  | М | 14 | 349.39 |  | 0 | 0 | 0
| 71 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,60 | 20390737 |  | М | 70 | 53.57 |  | 0 | 0 | 0
| 72 | Кабель симметричный КИПвЭВ 2х2х0,78 | 20196014 |  | М | 60 | 95.09 |  | 0 | 0 | 0
Клапаны (вентили) | 73 | Клапан СЕНС-ПФ DN20 PN25 20х25 фл. | 21026459 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай: склад ОпресЗапорАрмат и склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | К-Т | 3 | 86285.53 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 74 | ОК80*40Ф-О/К0/1-9/50-УХЛС0 фл. | 21002992 |  | К-Т | 59 | 27346.37 |  | 0 | 0 | 0
| 75 | ОК80*40Ф-О/К0/1-9/52-УХЛС0 фл. | 21101432 |  | К-Т | 94 | 21896.01 |  | 0 | 0 | 0
Комплектующие к ЭВМ и периф. устройства | 76 | Видеокарта HP 385641-001 / 390423-001 | 20253687 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 25133.72 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 77 | Видеокарта HP 385641-001 / 390423-001 | 20253687 |  | ШТ | 1 | 26598.91 |  | 0 | 0 | 0
Конструкции и дет. инженерных сооружений | 78 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | К-Т | 8 | 18237.97 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 79 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 11 | 18243.18 |  | 0 | 0 | 0
| 80 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 2 | 18328.11 |  | 0 | 0 | 0
| 81 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 5 | 18348.11 |  | 0 | 0 | 0
| 82 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 1 | 18537.85 |  | 0 | 0 | 0
| 83 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 9 | 18930.55 |  | 0 | 0 | 0
| 84 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 5 | 18994.69 |  | 0 | 0 | 0
| 85 | Утяжелитель УБО-1020-2,3-15 | 20474823 |  | К-Т | 2 | 18994.7 |  | 0 | 0 | 0
Конструкции и детали фундаментов | 86 | Свая ж/б С35-1-12-1 | 20463930 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование и ПБ ЦТБ, склад 04_СолЦемСтрМтр, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 4 | 33046.4 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 87 | Свая С35.10-1 | 20694508 |  | ШТ | 13 | 37448.71 |  | 0 | 0 | 0
| 88 | Свая С35.10-1 | 20694508 |  | ШТ | 44 | 37449.45 |  | 0 | 0 | 0
| 89 | Свая С35.10-1 | 20694508 |  | ШТ | 7 | 37578.63 |  | 0 | 0 | 0
| 90 | Свая С35.12-1 | 21115178 |  | ШТ | 1 | 42963.36 |  | 0 | 0 | 0
| 91 | Свая С35.12-1 | 21115178 |  | ШТ | 19 | 43025.34 |  | 0 | 0 | 0
| 92 | Свая С35.8-1 | 20215120 |  | ШТ | 2 | 22791.35 |  | 0 | 0 | 0
| 93 | Свая С35-10-1 | 20693185 |  | ШТ | 10 | 47921.85 |  | 0 | 0 | 0
Конструкции строительные металлические | 94 | Свая винтовая ВС114(8)/350(6)-4000 | 20677134 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 01_Труба НКТ, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 11469.81 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 95 | Свая винтовая ВС159(8)/400(8)-4000 | 20664581 |  | ШТ | 4 | 16705.34 |  | 0 | 0 | 0
| 96 | Свая винтовая ВС159(8)/400(8)-7000 | 20664595 |  | ШТ | 17 | 26131.64 |  | 0 | 0 | 0
| 97 | Свая винтовая ВС159(8)/400(8)-7000 | 20664595 |  | ШТ | 30 | 26172.3 |  | 0 | 0 | 0
| 98 | Свая винтовая ВС159(8)/400(8)-7000 | 20664595 |  | ШТ | 8 | 26430.21 |  | 0 | 0 | 0
| 99 | Свая винтовая ВС219(8)/450(8)-8000 | 20675965 |  | ШТ | 1 | 41525.14 |  | 0 | 0 | 0
| 100 | Свая винтовая ВС219(8)/450(8)-9000 | 20664555 |  | ШТ | 10 | 44853.92 |  | 0 | 0 | 0
Оборуд. коммунального газоснабжения | 101 | Фильтр газовый ФГ-80 | 20237521 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 08_Оборудование/материалы, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | ШТ | 2 | 32962.37 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Оборудование для разделения сред | 102 | Фильтр газовый ФГ-АГЦ-150-12-10000-0,08 | 20492718 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 08_Оборудование/материалы, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 194257.13 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Приборы вторичные, регулирующие | 103 | ЗК14-2-3-2009 С16-200П 09Г2С | 20717027 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 20 | 1262.04 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 104 | Конструкция ЗК51246464-004-2-2013 | 21084328 |  | ШТ | 10 | 372.37 |  | 0 | 0 | 0
| 105 | Конструкция ЗК51246464-004-3-2013 | 21106459 |  | ШТ | 6 | 1173.84 |  | 0 | 0 | 0
| 106 | Устройство давл. отб. 1а ЗК14-2-1-02 | 20225818 |  | К-Т | 1 | 932.39 |  | 0 | 0 | 0
| 107 | Устройство отборное 2а-2 ЗК14-2-1-02 | 20228641 |  | ШТ | 12 | 821.66 |  | 0 | 0 | 0
| 108 | Устройство отборное 2а-2 ЗК14-2-1-02 | 20228641 |  | ШТ | 4 | 1287.3 |  | 0 | 0 | 0
Приборы изм/регул.расх.,кол.жидк.и газа | 109 | Расходомер Взлет ППД-Ex Ду 150/150 | 20224152 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 407828.82 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Приборы измерения/регулиров. давления | 110 | PMP51-BC21JB2PDCG1JA1+AI | 20345471 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 3 | 29519.74 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 111 | PMP51-BC21JB2PDCG1JA1+AI | 20345471 |  | ШТ | 1 | 30879.27 |  | 0 | 0 | 0
| 112 | Блок клапанный 0106 М Т 2 2 С С 1 1 | 20110523 |  | ШТ | 2 | 7200.82 |  | 0 | 0 | 0
| 113 | МП4-Уф 10МПа кт.1,5 d.160 IP40 М20х1,5 | 20533981 |  | ШТ | 2 | 674.92 |  | 0 | 0 | 0
| 114 | ЭнИ-100-Вн-ДД-2450-02-МП3/ЖК-t10-050-(0 | 21151844 |  | ШТ | 8 | 72140.73 |  | 0 | 0 | 0
| 115 | ЭнИ-100-Вн-ДИ-2156м-02-МП3/ЖК-t12-050-(0 | 21151855 |  | ШТ | 3 | 48223.96 |  | 0 | 0 | 0
Приборы измерения/регулиров. температуры | 116 | ТПУ0304Exd/M2-H/И2Б/A2ExdВИ+ТС-1288/100/ | 20442823 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 4 | 18358.72 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 117 | ТСПТ Exd101Н-D17-Pt100-A3H25-С10-8-320 | 21140988 |  | К-Т | 2 | 20141.84 |  | 0 | 0 | 0
| 118 | Штуцер передвижной ШП-20-10-Ф | 20156945 |  | ШТ | 5 | 865.52 |  | 0 | 0 | 0
Приборы уровня и положения | 119 | 3301HA2S1E5AM0340JHEM | 21106489 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 240235.13 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 120 | 3301HA2S1E5AM0340JHEM | 21106489 |  | ШТ | 1 | 240235.14 |  | 0 | 0 | 0
| 121 | ПМП-062-фланец-2-65-16-W5-L2600-h1580-НВ | 20225239 |  | ШТ | 1 | 25814.17 |  | 0 | 0 | 0
| 122 | ПМП-152Е-УКБК16-М27-Фл.1-65-6/М27/НЖ-L21 | 20628925 |  | ШТ | 1 | 42605.04 |  | 0 | 0 | 0
| 123 | ПМП-152Е-УКМ15-M27/НЖ-L2700-W5/НР-Н2600 | 21128810 |  | ШТ | 10 | 39043.23 |  | 0 | 0 | 0
| 124 | ПМП-152-Фл.2-80-25-DC24НР-Н2460-B1900 | 20334271 |  | ШТ | 1 | 13035.89 |  | 0 | 0 | 0
| 125 | СЕНС У1 S-1D18-УКМ20-L8650-0-D78х136хd16 | 21151646 |  | К-Т | 2 | 191869.57 |  | 0 | 0 | 0
| 126 | Сигнализатор Echotel 910-W M M 2-015 | 20150606 |  | ШТ | 5 | 33080.94 |  | 0 | 0 | 0
Приборы электроизмерительные | 127 | Преобразователь ПТ-1 | 20230895 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 11926.96 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Приборы,апп. состава и свойств веществ | 128 | Газоанализатор ДАК-СН-138 | 21141667 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 2 | 86025.62 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Провода и кабели установочные, монтажные | 129 | Кабель КМПВЭнг(A)-LS 4х0,5-500 | 20659838 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 15_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | М | 6 | 51.98 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 130 | Кабель КМПВЭнг(A)-LS 4х0,5-500 | 20659838 |  | М | 530 | 53.46 |  | 0 | 0 | 0
| 131 | Кабель КПМВЭфдлВГнг(А)-LS 2х2х0,2 | 20560474 |  | М | 550 | 71.59 |  | 0 | 0 | 0
| 132 | Кабель МКЭфШВзнг(A)-FRHF-ЭХЛ 1х2х0,75 УФ | 21140420 |  | М | 19 | 88.9 |  | 0 | 0 | 0
| 133 | Кабель монтажный КМВЭВ-3 2х2х0,7 | 20158817 |  | М | 187 | 33.13 |  | 0 | 0 | 0
Сетевое оборудование | 134 | Блок питания Moxa PWR-12150-EU-SA-T | 20616310 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 4052.54 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 135 | Комплект крепления Elbox EMW-KKC-400-600 | 20714444 |  | ШТ | 14 | 2890.72 |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Шнур коммутационный Eurolan 21D-U5-01WT | 20659904 |  | ШТ | 1 | 341.66 |  | 0 | 0 | 0
Системы охранной /пожарной сигнализации | 137 | Блок защитный БЗК исп.01 | 20425366 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 1 | 1862.92 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 138 | Блок защиты БЗЛ/01 | 20237656 |  | ШТ | 2 | 1003.97 |  | 0 | 0 | 0
| 139 | Извещатель ИП Спектрон-101-Р-Exd-А КВ-12 | 21001587 |  | ШТ | 10 | 5729.57 |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Извещатель пожарный ИПР 513-10 | 21156968 |  | ШТ | 11 | 446.21 |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Оповещатель МАЯК-12-С | 20239314 |  | ШТ | 5 | 223.1 |  | 0 | 0 | 0
| 142 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 | 20215811 |  | ШТ | 5 | 234.26 |  | 0 | 0 | 0
Средства безопасности | 143 | Датчик протечки H2O-Контакт NEW исп.2 | 20589082 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ Мыхпай, склад 05_Электрооборудование, максимальная удаленность 15 км от г. Нижневартовска | ШТ | 2 | 933.18 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 144 | Элемент ВЧЭ БАЖК.468239.013 250м | 20446738 |  | ШТ | 5 | 35749.27 |  | 0 | 0 | 0
Трубы 2 сорта,некондиц.,реставрированные | 145 | Труба реставрированная 1-159х6 ст09Г2С | 20496979 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 02_Труба НефтеПроводная, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | Т | 0.27 | 59841.29 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 146 | Труба реставрированная 1-159х6 ст09Г2С | 20496979 |  | Т | 0.245 | 60730.18 |  | 0 | 0 | 0
| 147 | Труба реставрированная 1-159х6 ст09Г2С | 20496979 |  | Т | 0.024 | 62778.72 |  | 0 | 0 | 0
| 148 | Труба реставрированная 1-168х9 ст09Г2С | 20693632 |  | Т | 3.62 | 58161.32 |  | 0 | 0 | 0
| 149 | Труба реставрированная 1-168х9 ст09Г2С | 20693632 |  | Т | 7.425 | 78950.38 |  | 0 | 0 | 0
Трубы с антк/п покр, тепло/изол | 150 | Труба б/ш антк/п 159Х6 В ст09Г2С 2У | 20514210 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 02_Труба НефтеПроводная, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | Т | 0.25 | 59687.32 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
| 151 | Труба б/ш г/д 168Х10 В ст09Г2С 2ПЭ-Н2 | 20718038 |  | Т | 3.194 | 87404.48 |  | 0 | 0 | 0
| 152 | Труба б/ш г/д антк/п 159Х6 В ст09Г2С 2 У | 20232430 |  | Т | 0.086 | 55674.6 |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Труба б/ш г/д антк/п 159Х6 В ст09Г2С 2 У | 20232430 |  | Т | 0.556 | 55674.62 |  | 0 | 0 | 0
| 154 | Труба св антк/п 1-219х6-К52 ПЭПк-2 ВП | 20650194 |  | Т | 2.94 | 112745.68 |  | 0 | 0 | 0
| 155 | Труба св антк/п 1-219х6-К52 ПЭПк-2 ВП | 20650194 |  | Т | 0.105 | 115221.39 |  | 0 | 0 | 0
| 156 | Труба св антк/п 1-219х6-К52 ПЭПк-2 ВП | 20650194 |  | Т | 1.36 | 115221.43 |  | 0 | 0 | 0
| 157 | Труба св антк/п 1-219х6-К52 ПЭПк-2 ВП | 20650194 |  | Т | 1.094 | 117013.89 |  | 0 | 0 | 0
| 158 | Труба св антк/п 1-219х6-К52 ПЭПк-2 ВП | 20650194 |  | Т | 0.001 | 117018.13 |  | 0 | 0 | 0
Трубы сварные н/п и общ. назн. до 480 мм | 159 | Труба э/св 159х8 В ст09Г2С | 20157721 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 02_Труба НефтеПроводная, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | Т | 0.253 | 45647.72 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
Трубы сварные н/п и общ.назн. св. 480 мм | 160 | Труба э/св п/ш 3-630х8-К52 | 20517525 | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПБ ЦТБ, склад 02_Труба НефтеПроводная, максимальная удаленность 35 км от г. Нижневартовска | Т | 1.456 | 67725.9 |  | 0 | 0 | 0 | Срок вывоза товара в течении 3-х месяцев с момента заключения договора
|  | ИТОГО |  |  |  | 13056.879 |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание: ЛОТ ДЕЛИМЫЙ
2. Базис отгрузки – выборка ТМЦ Покупателем с мест нахождения у Продавца.
3. Проведение работ по подготовке к транспортировке, погрузо-разгрузочные работы и транспортировка Товара производится силами и за счет Покупателя, наличие динамометра (со свидетельством о его поверке) и приборы сигнализирующие о приближении к линии ЛЭП обязательно.
Настоящим подтверждаю включение согласованных выше условий в договор и их соблюдение.
Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
| __________________________________ |  | ____________________________________________
|  | наименование должности м.п |  | подпись Ф.И.О.
Полномочия на подписание безотзывной оферты предусмотрены _____________________________________
(Устав, доверенность №, дата)