## Лист1
Лот 104.25 УСМТР
№ п/п | Материал | Партия | Краткий текст материала | Влт | БЕИ | Количество | Цена без НДС | Стоимость без НДС | ИсторичДат | Склад
1 | 1005529 | TNZ1600001 | Датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ-46 | RUB | ШТ | 2 | 512 | 1024 | 2016-05-31 | ХолСкСочинская3
2 | 1005602 | TNZ1600001 | Датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ-53 (0+30) | RUB | ШТ | 5 | 512 | 2560 | 2016-05-31 | ХолСкСочинская3
3 | 1006422 | TNZ1100001 | Счетчик горячей воды ВСТ-50 | RUB | ШТ | 1 | 3906.474 | 3906.474 | 2011-07-20 | ЦентральныйСклад
4 | 1007637 | TNZ1100001 | Блок питания БПД-40-2К-Ех | RUB | ШТ | 12 | 852.2138 | 10226.5651 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
5 | 1011731 | TNZ0800003 | Блок резервного питания БРП-24-03Л | RUB | ШТ | 1 | 1413.12 | 1413.12 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
6 | 1013906 | TNZ1000004 | Термостат | RUB | ШТ | 3 | 0.38 | 1.14 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
7 | 1018717 | TNZ1300001 | Ключ электронный Dallas DS 1990 | RUB | ШТ | 2 | 43.52 | 87.04 | 2013-06-20 | ЦентральныйСклад
8 | 1022444 | TNZ1100001 | Устройство пусковое ПУО-2 | RUB | ШТ | 2 | 2114.56 | 4229.12 | 2011-12-05 | ЦентральныйСклад
9 | 1023011 | TNZ0800002 | Датчик разности давлений аналоговый Метран-43Ф-Ех-ДД-3494-02-t5-05- 100кПА-6-42-СВН01 | RUB | ШТ | 6 | 3556.1636 | 21336.9815 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
10 | 1023212 | TNZ0800002 | Датчик избыточного давления аналоговый Метран-43-ВН-ДИ-3153-t5-05- 1МПА-42-М20-С | RUB | ШТ | 6 | 2100.9244 | 12605.5465 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
11 | 1032462 | TNZ0800002 | Датчик избыточного давления Метран-55-Ех-ДИ-516-t5-025-4,0 МПа-42-М20-С | RUB | ШТ | 3 | 2916.352 | 8749.056 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
12 | 1033718 | TNZ1000003 | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП Метран-206-03-160-В-3- 2-Н10-(-50...+200)-У1.1-ГП | RUB | ШТ | 4 | 1046.528 | 4186.112 | 2010-08-31 | ЦентральныйСклад
13 | 1037564 | TNZ1000004 | Мегаомметр М4122 многофункциональный цифровой | RUB | ШТ | 2 | 1.239 | 2.4781 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
14 | 1042652 | TNZ0800003 | Источник бесперебойного электропитания СКАТ-2400И7 | RUB | ШТ | 1 | 255.0456 | 255.0456 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
15 | 1043064 | TNZ1000004 | Регулятор температуры РТ2К-В-К | RUB | ШТ | 2 | 162.6112 | 325.2224 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
16 | 1043397 | TNZ1300001 | Индикатор напряжения ПИН-90М | RUB | ШТ | 2 | 64.3072 | 128.6144 | 2013-11-20 | ЦентральныйСклад
17 | 1051304 | TNZ1000004 | Вольтметр щитовой переменного тока Э365-1 (0...7,5кВ), (6000/100В) кл.1,5 | RUB | ШТ | 2 | 0.01536 | 0.03072 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
18 | 1052103 | TNZ1000004 | Клещи токоизмерительные К4575/1А | RUB | ШТ | 3 | 0.04608 | 0.13824 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
19 | 1057809 | TNZ1000002 | Счетчик холодной воды ВСХ-32 | RUB | ШТ | 1 | 2001.4234 | 2001.4234 | 2010-10-22 | ЦентральныйСклад
20 | 1057809 | TNZ1100001 | Счетчик холодной воды ВСХ-32 | RUB | ШТ | 1 | 2501.8573 | 2501.8573 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
21 | 1063341 | TNZ1300001 | Термостат электронный RAYSTAT-ECO-10 с пропорциональным регулированием по температуре окружающей среды для использования во невзрывоопасных зонах. (Номер по каталогу:145232-000) | RUB | ШТ | 1 | 11970.56 | 11970.56 | 2013-11-15 | ЦентральныйСклад
22 | 1068749 | TNZ1100001 | Счетчик турбинный холодной и горячей воды СТВУ-100 | RUB | ШТ | 1 | 4502.1307 | 4502.1307 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
23 | 1070849 | TNZ1000003 | Термометр биметаллический Wika A 5002 класс точности 2 | RUB | ШТ | 4 | 7088.0092 | 28352.0369 | 2010-11-10 | ЦентральныйСклад
24 | 1072094 | TNZ1000004 | Эксплозиметр ЭТХ-1 | RUB | ШТ | 1 | 17.0107 | 17.0107 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
25 | 1075440 | TNZ1000005 | Преобразователь разности давления ДМПК-100М-16кПа-1,0 мембранный пневматический компенсационный | RUB | ШТ | 2 | 1482.1294 | 2964.2588 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
26 | 1078224 | TNZ1000002 | Штуцер Ду 100 Ру 80 ст3 для радарного уровнемера чертеж 3629-(4337)-000- КМЗ | RUB | ШТ | 6 | 4411.6541 | 26469.9249 | 2010-01-14 | ЦентральныйСклад
27 | 1078338 | TNZ0800002 | Реле уровня РУ-304 (для оснащения систем блокировки насосов и коммутации электрических цепей) | RUB | ШТ | 37 | 5017.6 | 185651.2 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
28 | 1108160 | TNZ1300001 | Источник питания резервированный РИП-24 24В-3А-7 исп.01 | RUB | ШТ | 1 | 1966.592 | 1966.592 | 2013-08-26 | ЦентральныйСклад
29 | 1114932 | TNZ1300002 | Манометр МТП-100 0-25кгс/см2 | RUB | ШТ | 1 | 706.17 | 706.17 | 2013-06-26 | ЦентральныйСклад
30 | 1114932 | TNZ1300002 | Манометр МТП-100 0-25кгс/см2 | RUB | ШТ | 4 | 706.17 | 2824.68 | 2013-06-26 | ЦентральныйСклад
31 | 1114932 | TNZ1300002 | Манометр МТП-100 0-25кгс/см2 | RUB | ШТ | 6 | 706.17 | 4237.02 | 2013-06-26 | ЦентральныйСклад
32 | 1115455 | TNZ1000002 | Измеритель-регулятор многоканальный ТРМ101-ИИ | RUB | ШТ | 4 | 1510.4 | 6041.6 | 2010-10-05 | ЦентральныйСклад
33 | 1124249 | TNZ1000004 | Блок управления к аппарату для разгонки нефтепродуктов АРНС-1Э | RUB | ШТ | 3 | 24.4736 | 73.4208 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
34 | 1124325 | TNZ1000004 | Сигнализатор термохимический СТХ-17-2 концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе | RUB | ШТ | 3 | 41.984 | 125.952 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
35 | 1124808 | TNZ1000004 | Газоанализатор индивидуальный переносной многокомпонентный АНКАТ-7664М- 05 | RUB | ШТ | 1 | 135.3769 | 135.3769 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
36 | 1135788 | TNZ1000003 | Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2 | RUB | ШТ | 1 | 9342.7057 | 9342.7057 | 2010-11-11 | ЦентральныйСклад
37 | 1144468 | TNZ1000001 | Сигнализатор горючих газов СГГ-20М | RUB | ШТ | 6 | 5676.0852 | 34056.5115 | 2010-11-10 | ЦентральныйСклад
38 | 1152679 | TNZ1200001 | Коннектор Parker M8MSC1/4N-316 MALE CONNECTOR 8MM A-LOK X 1/4" MALE NPT - S/S | RUB | ШТ | 350 | 342.9274 | 120024.576 | 2012-08-08 | ЦентральныйСклад
39 | 1156612 | TNZ1100001 | Пост аварийной сигнализации ПАСВ2-31-1К | RUB | ШТ | 5 | 1431.8643 | 7159.3216 | 2011-12-02 | ЦентральныйСклад
40 | 1158658 | TNZ1300001 | Источник питания резервированный РИП-24-0,8А-4Ач Protection | RUB | ШТ | 1 | 632.32 | 632.32 | 2013-11-20 | ЦентральныйСклад
41 | 1191027 | TNZ1000008 | Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-01 ИБЯЛ.413216.044 | RUB | ШТ | 5 | 6161.2032 | 30806.016 | 2010-09-13 | ЦентральныйСклад
42 | 1191027 | TNZ1000009 | Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-01 ИБЯЛ.413216.044 | RUB | ШТ | 2 | 6161.2032 | 12322.4064 | 2010-08-12 | ЦентральныйСклад
43 | 1199281 | TNZ1000002 | Извещатель пламени пожарный ИПЭС ИК/УФ | RUB | ШТ | 9 | 28835.43 | 259518.87 | 2010-03-15 | ЦентральныйСклад
44 | 1200882 | TNZ1000002 | Пробка М20х1,5-33-09Г2С 1710370/0446Д-49000-С-Ч1 | RUB | ШТ | 1 | 49.8237 | 49.8237 | 2010-07-29 | Греческий склад
45 | 1239342 | TNZ1200002 | Модуль батарейный с батареей для DC USV Siemens 24V/3.2A/Ч P/n 6EP1935- 6MD11 | RUB | ШТ | 1 | 1377.7183 | 1377.7183 | 2012-11-09 | Греческий склад
46 | 1241676 | TNZ1000001 | Манометр Ashcroft 63-1008-SWL-02B-160psi-1100 kPa | RUB | ШТ | 1 | 3695.7716 | 3695.7716 | 2010-11-10 | ЦентральныйСклад
47 | 1241882 | TNZ1000001 | Ввод кабельный 03818100 3/4 NPT к АСУТП установки ЦВК ПР 5-0312 | RUB | ШТ | 8 | 280.2842 | 2242.2733 | 2010-11-11 | ЦентральныйСклад
48 | 1246728 | TNZ1000002 | Бобышка приварная G 1" Н-55 НЮ.551.1062-02 | RUB | ШТ | 6 | 1203.2819 | 7219.6915 | 2010-08-10 | ЦентральныйСклад
49 | 1249195 | TNZ1200003 | Бобышка БП1-М20х1,5-55 | RUB | ШТ | 1 | 265.9072 | 265.9072 | 2012-09-06 | ЦентральныйСклад
50 | 1249671 | TNZ1300001 | Бобышка БП01-М20Х1,5-55-ст.20 | RUB | ШТ | 1 | 462.1824 | 462.1824 | 2013-04-26 | ЦентральныйСклад
51 | 1261618 | TNZ1200001 | Устройство давления отборное ЗК14-2-3-02 2в-5 | RUB | ШТ | 76 | 2097.1602 | 159384.1746 | 2012-03-06 | ЦентральныйСклад
52 | 1284901 | TNZ1100001 | Счетчик холодной воды ВСХН-65 турбинный тахометрический | RUB | ШТ | 1 | 4035.2563 | 4035.2563 | 2011-11-25 | ЦентральныйСклад
53 | 1287787 | TNZ1300001 | Пост сигнализации взрывозащищенный ПСВМ-С-52У1 | RUB | ШТ | 2 | 2476.8512 | 4953.7024 | 2013-07-25 | ЦентральныйСклад
54 | 1299622 | TNZ2200001 | Кабель CBL PR, IOTA CH IOL1 3-DRP 12IN PITCH GRY P/n 51202329-402 Honeywell | RUB | ШТ | 19 | 44980 | 854620 | 2022-07-22 | ЦентральныйСклад
55 | 1311010 | TNZ1000003 | Термосопротивление ДАХ5.182.004 | RUB | ШТ | 2 | 181.4374 | 362.8749 | 2010-11-11 | ЦентральныйСклад
56 | 1311071 | TNZ1000002 | Бобышка БС1-М20х1,5-140 УХЛ3 | RUB | ШТ | 2 | 110.2541 | 220.5082 | 2010-12-23 | Греческий склад
57 | 1311176 | TNZ1300002 | Устройство отборное 16-200-Ст20-МП-(Р1326-00-00) | RUB | ШТ | 18 | 506.1837 | 9111.3062 | 2013-06-26 | ЦентральныйСклад
58 | 1311177 | TNZ1000002 | Бобышка БСЗ-М20 | RUB | ШТ | 8 | 220.5133 | 1764.1062 | 2010-12-23 | Греческий склад
59 | 1321171 | TNZ1000001 | Сигнализатор горючих газов ЩИТ-3-4-1/1/1/1/ в комплекте | RUB | ШТ | 5 | 5676.0852 | 28380.4262 | 2010-11-10 | ЦентральныйСклад
60 | 1324301 | RSN1100001 | Газоанализатор многокомпонентный АВТОТЕСТ- 01.04М | RUB | ШТ | 1 | 24739.84 | 24739.84 | 2011-12-16 | ЦентральныйСклад
61 | 1331409 | TNZ1000001 | Бобышка К3/4"-50 Ст.20 ТМ-06-ДТР-051 ИЗМ.4 | RUB | ШТ | 1 | 614.4 | 614.4 | 2011-01-14 | Греческий склад
62 | 1332256 | TNZ1100001 | Переходник WATTS Industries T-0-A1O0 | RUB | ШТ | 28 | 3768.32 | 105512.96 | 2011-06-09 | ЦентральныйСклад
63 | 1332256 | TNZ1100002 | Переходник WATTS Industries T-0-A1O0 | RUB | ШТ | 28 | 4710.4 | 131891.2 | 2011-06-09 | ЦентральныйСклад
64 | 1334168 | TNZ1100001 | Переходник T-1-I1I1 | RUB | ШТ | 1 | 1884.16 | 1884.16 | 2011-06-09 | ЦентральныйСклад
65 | 1334168 | TNZ1100002 | Переходник T-1-I1I1 | RUB | ШТ | 1 | 2355.2 | 2355.2 | 2011-06-09 | ЦентральныйСклад
66 | 1335117 | TNZ1000002 | Бобышка БП01-М27Х2-50-09Г2С | RUB | ШТ | 94 | 324.1738 | 30472.3395 | 2010-08-10 | ЦентральныйСклад
67 | 1335640 | RSN1300001 | Турникет-трипод тумбовый электромеханический PERCo-TTD-03.1 | RUB | ШТ | 1 | 92120 | 92120 | 2013-06-26 | ЦентральныйСклад
68 | 1340523 | TNZ1100003 | Часы первично-вторичные ЦПВ-6ЗД.100.МС.ТП.РЯ | RUB | ШТ | 3 | 42178.56 | 126535.68 | 2011-04-27 | ЦентральныйСклад
69 | 1340681 | TNZ1300001 | Видеоконцентратор NV-1662R | RUB | ШТ | 1 | 84226.8672 | 84226.8672 | 2013-03-27 | ЦентральныйСклад
70 | 1348454 | TNZ1000002 | Термометр биметаллический ТБ-63-50-(0...+120)-1-О стандартное исп. | RUB | ШТ | 2 | 87.4742 | 174.9484 | 2010-10-22 | ЦентральныйСклад
71 | 1350859 | RSN1300004 | Оповещатель пожарный КОП-25 ВЫХОД | RUB | ШТ | 1 | 204.8 | 204.8 | 2013-06-19 | ЦентральныйСклад
72 | 1350919 | TNZ1200001 | Бобышка 1-2-G3/4-50 Сталь 20 | RUB | ШТ | 1 | 354.0787 | 354.0787 | 2012-08-06 | ЦентральныйСклад
73 | 1350919 | TNZ1300001 | Бобышка 1-2-G3/4-50 Сталь 20 | RUB | ШТ | 3 | 355.1232 | 1065.3696 | 2013-04-29 | ЦентральныйСклад
74 | 1353489 | TNZ1100001 | Бобышка 1-3-Rc1/2-50-ст20 | RUB | ШТ | 13 | 2334.72 | 30351.36 | 2011-04-27 | ЦентральныйСклад
75 | 1353489 | TNZ1300001 | Бобышка 1-3-Rc1/2-50-ст20 | RUB | ШТ | 1 | 412.9178 | 412.9178 | 2013-04-29 | ЦентральныйСклад
76 | 1355978 | TNZ1200001 | Устройство отборное давления 016-425-ст20-МП-(ЗКС-160)М20х1,5 в комплекте | RUB | ШТ | 2 | 7237.2838 | 14474.5677 | 2012-05-04 | Греческий склад
77 | 1363920 | TNZ1300002 | Блок контроля Drager Regard 2410 P/n SC 00 011 | RUB | ШТ | 1 | 77758 | 77758 | 2013-07-25 | ЦентральныйСклад
78 | 1371619 | TNZ1100002 | Трубка Ткр1 20х2х700 стекло | RUB | ШТ | 2 | 950 | 1900 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
79 | 1371619 | TNZ1100002 | Трубка Ткр1 20х2х700 стекло | RUB | ШТ | 2 | 950 | 1900 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
80 | 1371619 | TNZ1100002 | Трубка Ткр1 20х2х700 стекло | RUB | ШТ | 2 | 950 | 1900 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
81 | 1371620 | TNZ1100002 | Трубка Ткр1 20х2х1500 стекло | RUB | ШТ | 2 | 1350 | 2700 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
82 | 1371620 | TNZ1100002 | Трубка Ткр1 20х2х1500 стекло | RUB | ШТ | 2 | 1350 | 2700 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
83 | 1371620 | TNZ1100002 | Трубка Ткр1 20х2х1500 стекло | RUB | ШТ | 2 | 1350 | 2700 | 2011-11-22 | ЦентральныйСклад
84 | 1372521 | TNZ1200002 | Штуцер 14х2-12.25-У | RUB | ШТ | 2 | 2895.75 | 5791.5 | 2012-02-07 | Греческий склад
85 | 1372521 | TNZ1200002 | Штуцер 14х2-12.25-У | RUB | ШТ | 2 | 2895.75 | 5791.5 | 2012-02-07 | Греческий склад
86 | 1372521 | TNZ1200002 | Штуцер 14х2-12.25-У | RUB | ШТ | 2 | 2895.75 | 5791.5 | 2012-02-07 | Греческий склад
87 | 1381738 | TNZ1400001 | Отражатель пленочный ОП30 | RUB | ШТ | 5 | 1466.4704 | 7332.352 | 2014-11-24 | ЦентральныйСклад
88 | 1441524 | TNZ1300001 | Приемник 8-канальный активный Computar NV-862J | RUB | ШТ | 1 | 37728.0102 | 37728.0102 | 2013-02-06 | ЦентральныйСклад
89 | 1445402 | TNZ1200003 | Блок питания БП-24 | RUB | ШТ | 1 | 1140.9869 | 1140.9869 | 2012-10-16 | Греческий склад
90 | 1445402 | TNZ1200004 | Блок питания БП-24 | RUB | ШТ | 1 | 1140.9869 | 1140.9869 | 2012-11-09 | Греческий склад
91 | 1446306 | RSN1200010 | Манометр Wika 233.50.160 0...25 кгс/см2 M20X1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 3 | 6088.5146 | 18265.5437 | 2012-03-30 | ХолСкСочинская3
92 | 1446309 | RSN1200024 | Манометр Wika 233.50.160 0...6 кгс/см2 M20X1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 4 | 7389.2416 | 29556.9664 | 2012-03-30 | ХолСкСочинская3
93 | 1446312 | RSN1200002 | Манометр Wika 233.50.160 0...1,6 кгс/см2 M20X1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 1 | 2305.1571 | 2305.1571 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
94 | 1446320 | RSN1200001 | Мановакуумметр Wika 233.50.100 -1...1,6 кг/см2, присоединение М20х1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 1 | 2350.4384 | 2350.4384 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
95 | 1446320 | RSN1200002 | Мановакуумметр Wika 233.50.100 -1...1,6 кг/см2, присоединение М20х1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 3 | 2350.4384 | 7051.3152 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
96 | 1446344 | RSN1200001 | Манометр Wika 233.50.160 0...2,5 кгс/см2 M20X1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 4 | 2305.1622 | 9220.649 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
97 | 1446344 | RSN1200002 | Манометр Wika 233.50.160 0...2,5 кгс/см2 M20X1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 1 | 2881.4528 | 2881.4528 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
98 | 1451583 | RSN1200039 | Преобразователь температуры Honeywell STT25S-0-000-TT0-M00-000-S2-3S с ЗИП | RUB | ШТ | 2 | 22334.8672 | 44669.7344 | 2012-02-22 | ХолСкСочинская3
99 | 1451586 | RSN1200008 | Преобразователь температуры Honeywell STT25S-0-ENE-TT0-M00-000-S2-3S с ЗИП | RUB | ШТ | 1 | 21620.8768 | 21620.8768 | 2012-02-22 | ХолСкСочинская3
100 | 1451586 | RSN1200009 | Преобразователь температуры Honeywell STT25S-0-ENE-TT0-M00-000-S2-3S с ЗИП | RUB | ШТ | 1 | 21620.8768 | 21620.8768 | 2012-02-22 | ХолСкСочинская3
101 | 1451586 | RSN1200010 | Преобразователь температуры Honeywell STT25S-0-ENE-TT0-M00-000-S2-3S с ЗИП | RUB | ШТ | 2 | 18850.4512 | 37700.9024 | 2012-02-22 | ХолСкСочинская3
102 | 1454836 | TNZ1300001 | Видеоконцентратор NVT NV-872 | RUB | ШТ | 1 | 95629.22 | 95629.22 | 2013-07-04 | ЦентральныйСклад
103 | 1460184 | RSN1200042 | Реле давления Серия 120 United Electric J120-190 M201 M278 M406 M444 XY565 | RUB | ШТ | 5 | 7684.8691 | 38424.3456 | 2012-02-22 | ХолСкСочинская3
104 | 1465079 | RSN1200002 | Датчик давления Honeywell STD974-F1A-00000- H6.SM.SL.CC.WP.TG.MB.F1.FE.3S+XXXX, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 1 | 39586.464 | 39586.464 | 2012-02-22 | ХолСкСочинская3
105 | 1467054 | RSN1200001 | Сигнализатор уровня вибрационный Endress+Hauser Liquiphant M FTL51- KGQ2BB4G5A 1550мм | RUB | ШТ | 1 | 38504.0768 | 38504.0768 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
106 | 1467055 | RSN1200001 | Сигнализатор уровня вибрационный Endress+Hauser Liquiphant M FTL51- KGQ2BB4G5A 300мм | RUB | ШТ | 1 | 32290.3424 | 32290.3424 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
107 | 1467071 | RSN1200002 | Сигнализатор уровня вибрационный Endress+Hauser Liquiphant M FTL51- GYY9BB6G5A 1100мм | RUB | ШТ | 1 | 86023.4304 | 86023.4304 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
108 | 1467072 | RSN1200002 | Сигнализатор уровня вибрационный Endress+Hauser Liquiphant M FTL51- GCQ2BB6G5A 600мм | RUB | ШТ | 1 | 42211.3984 | 42211.3984 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
109 | 1467074 | RSN1200014 | Сигнализатор уровня вибрационный Endress+Hauser Liquiphant M FTL51- GGQ2YY6G5A 100мм | RUB | ШТ | 1 | 33891.168 | 33891.168 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
110 | 1467508 | RSN1200001 | Термометр биметаллический Wika S5550/100/0...+250/S/М20х1,5/235 в комплекте с гильзой защитной TW10 | RUB | ШТ | 1 | 11610.2502 | 11610.2502 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
111 | 1467602 | RSN1200001 | Термометр биметаллический Wika S5550/100/0...+100/S/М20х1,5/218 в комплекте с гильзой защитной TW45 | RUB | ШТ | 1 | 4819.3229 | 4819.3229 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
112 | 1467604 | RSN1200001 | Термометр биметаллический Wika S5550/100/0...+160/S/М20х1,5/333 в комплекте с гильзой защитной TW45 | RUB | ШТ | 1 | 4920.3814 | 4920.3814 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
113 | 1467740 | RSN1200001 | Термометр биметаллический WIKA S5550/100/0...+500/S/М20х1,5/350 в комплекте с гильзой защитной TW10 | RUB | ШТ | 1 | 12756.0141 | 12756.0141 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
114 | 1467791 | RSN1200001 | Термометр биметаллический Wika S5550/100/0...+400/S/М20х1,5/350 в комплекте с гильзой защитной TW10 | RUB | ШТ | 1 | 15945.0176 | 15945.0176 | 2012-03-06 | ХолСкСочинская3
115 | 1467792 | TNZ1700004 | Термометр биметаллический Wika S5550/100/0...+120/S/М20х1,5/435 в комплекте с гильзой защитной TW10 | RUB | ШТ | 3 | 25781.31 | 77343.93 | 2017-09-01 | ХолСкСочинская3
116 | 1467793 | TNZ1700004 | Термометр биметаллический Wika S5550/100/0...+120/S/М20х1,5/135 в комплекте с гильзой защитной TW10 | RUB | ШТ | 1 | 20895.7 | 20895.7 | 2017-09-01 | ХолСкСочинская3
117 | 1469097 | RSN1200001 | Уровнемер микроволновый радарный Endress+Hauser Levelflex M FMP40-5LL3YY9B21AA L=3800мм ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 1 | 107229.2928 | 107229.2928 | 2012-03-30 | ХолСкСочинская3
118 | 1469112 | RSN1200001 | Уровнемер микроволновый радарный Endress+Hauser Levelflex M FMP40-5KK2CSJB2CAH L=4000мм ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 1 | 96564.2816 | 96564.2816 | 2012-03-30 | ХолСкСочинская3
119 | 1489019 | TNZ2300001 | Трансмиттер Honeywell XNX-AMAI-NHNNN, ЗИП в комплекте | RUB | ШТ | 4 | 155088.36 | 620353.44 | 2023-08-11 | ХолСкСочинская3
120 | 1502175 | RSN1200005 | Термочехол мягкий INTERPAC ISOBOX-SOFT 1-0 380х380х310мм | RUB | ШТ | 1 | 28072 | 28072 | 2012-07-13 | Греческий склад
121 | 1502181 | RSN1200022 | Кожух защитный Intertec DIABOX 137 V-SE2 | RUB | ШТ | 1 | 100339 | 100339 | 2012-07-13 | Греческий склад
122 | 1502181 | RSN1200023 | Кожух защитный Intertec DIABOX 137 V-SE2 | RUB | ШТ | 1 | 98324 | 98324 | 2012-07-13 | Греческий склад
123 | 1502181 | RSN1200024 | Кожух защитный Intertec DIABOX 137 V-SE2 | RUB | ШТ | 3 | 98324 | 294972 | 2012-07-13 | Греческий склад
124 | 1502182 | RSN1200009 | Кожух защитный DIABOX 187 V-SE4 | RUB | ШТ | 2 | 105458 | 210916 | 2012-07-13 | Греческий склад
125 | 1512050 | TNZ1300001 | Манометр Wika 232.50.160 0-0,4 МПа M20X1,5 штуцер снизу | RUB | ШТ | 3 | 2409.1085 | 7227.3254 | 2013-04-23 | Греческий склад
126 | 1517366 | RSN1200002 | Датчик избыточного давления 2088-G-2-S-22-D-2-B-4-I1-M5-QG 600кПа | RUB | ШТ | 1 | 52249 | 52249 | 2012-10-08 | ХолСкСочинская3
127 | 1517367 | RSN1200004 | Датчик избыточного давления 2088-G-3-S-22-D-2-B-4-I1-M5-QG 2500кПа | RUB | ШТ | 3 | 52249 | 156747 | 2012-10-08 | ХолСкСочинская3
128 | 1519848 | TNZ1300002 | Расходомер Krohne Optiflux 4300 электромагнитный DN200 PN16 | RUB | ШТ | 1 | 245504.6093 | 245504.6093 | 2013-04-23 | Греческий склад
129 | 1519941 | TNZ1300014 | Датчик давления Honeywell STG94L-F1G-00000- H6.SM.SL.CC.WP.TG.MB.F1.FE.3S+XXXX | RUB | ШТ | 2 | 25972.4902 | 51944.9805 | 2013-04-23 | Греческий склад
130 | 1521259 | TNZ1300001 | Термометр биметаллический Wika S5551/160/0...+80/4/М20х1,5/435/8 | RUB | ШТ | 4 | 24617.4669 | 98469.8675 | 2013-04-23 | Греческий склад
131 | 1521962 | TNZ1900001 | Кабель системный Honeywell FS-SICC-0001/L10 | RUB | ШТ | 300 | 1775.81 | 532743 | 2019-02-25 | ХолСкСочинская3
132 | 1522242 | TNZ1300001 | Термометр биметаллический Wika S5551/160/0...+150/4/М20х1,5/435/8 | RUB | ШТ | 2 | 24617.472 | 49234.944 | 2013-04-23 | Греческий склад
133 | 1535822 | TNZ1300001 | Термометр биметаллический Wika S5551/160/0...600/M20x1,5/S/152/8 | RUB | ШТ | 1 | 14728 | 14728 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
134 | 1535826 | TNZ1300004 | Термометр биметаллический WIKA S5550/100/0...80/M20x1,5/S/112/8 | RUB | ШТ | 4 | 6139.392 | 24557.568 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
135 | 1535827 | TNZ1300003 | Термометр биметаллический WIKA S5550/100/0...160/M20x1,5/S/132/8 | RUB | ШТ | 2 | 6139.392 | 12278.784 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
136 | 1535851 | TNZ1300011 | Термометр биметаллический Wika S5551/160/0...160/M20x1,5/S/192/8 | RUB | ШТ | 1 | 13546 | 13546 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
137 | 1557963 | TNZ1300001 | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП Метран-226-08-60-В-4- 1-Н10-(-70...+500)С-У1.1-ГП | RUB | ШТ | 1 | 6190.55 | 6190.55 | 2013-04-08 | ХолСкСочинская3
138 | 1557968 | TNZ1300001 | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП Метран-226-08-160-В-4- 1-Н10-(-70...+500)С-У1.1-ГП | RUB | ШТ | 1 | 6190.55 | 6190.55 | 2013-04-08 | ХолСкСочинская3
139 | 1557970 | TNZ1300001 | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП Метран-226-08-100-В-4- 1-Н10-(-70...+500)С-У1.1-ГП | RUB | ШТ | 1 | 6190.55 | 6190.55 | 2013-04-08 | ХолСкСочинская3
140 | 1558273 | TNZ1300001 | Манометр Wika 233.50.160 0,4 МПа М20х1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50 | RUB | ШТ | 6 | 5582.336 | 33494.016 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
141 | 1558273 | TNZ1300010 | Манометр Wika 233.50.160 0,4 МПа М20х1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50 | RUB | ШТ | 1 | 10909 | 10909 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
142 | 1558273 | TNZ1300014 | Манометр Wika 233.50.160 0,4 МПа М20х1,5 штуцер снизу, гидрозаполнение силикон М50 | RUB | ШТ | 10 | 2319.872 | 23198.72 | 2013-06-07 | ХолСкСочинская3
143 | 1600229 | TNZ1300002 | Видеокамера наблюдения Infinity CHR-ITW700EFD | RUB | ШТ | 1 | 10254.8224 | 10254.8224 | 2013-09-02 | ЦентральныйСклад
144 | 1600229 | TNZ1400001 | Видеокамера наблюдения Infinity CHR-ITW700EFD | RUB | ШТ | 2 | 13536.4608 | 27072.9216 | 2014-01-30 | ЦентральныйСклад
145 | 1780920 | TNZ2200001 | Кабель MTL CABDYN20-30 | RUB | ШТ | 19 | 28475 | 541025 | 2022-07-22 | ЦентральныйСклад
146 | 1787002 | APK2200001 | Барьер искрозащиты MTL4576-THC | RUB | ШТ | 80 | 22028.49 | 1762279.2 | 2022-02-21 | ЦентральныйСклад
147 | 1919696 | TNZ1800001 | Бокс-12 исп.01 (Бокс-12/34 М5-Р) АЦДР.426491.001-01 | RUB | ШТ | 12 | 1160.9535 | 13931.4415 | 2018-08-10 | ЦентральныйСклад
148 | 9003319 | TNZ0800002 | Манометр | RUB | ШТ | 4 | 771.0147 | 3084.0586 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
149 | 9003696 | TNZ1100001 | Измеритель-регулятор цифровой Радон | RUB | ШТ | 1 | 3558.4 | 3558.4 | 2008-12-31 | ЦентральныйСклад
150 | 10101842 | TNZ2100001 | Бобышка БП01-К1/2-50 ст.09г2с | RUB | ШТ | 1 | 391.61 | 391.61 | 2021-12-06 | ЦентральныйСклад
151 | 10101862 | TNZ2100001 | Бобышка БП01-К1/2-50 ст.12х18н10т | RUB | ШТ | 4 | 589.59 | 2358.36 | 2021-12-06 | ЦентральныйСклад
152 | 10101862 | TNZ2100002 | Бобышка БП01-К1/2-50 ст.12х18н10т | RUB | ШТ | 1 | 589.59 | 589.59 | 2021-12-06 | ЦентральныйСклад
153 | 20000087 | TNZ1000005 | Газоанализатор к печи П-101 | RUB | ШТ | 1 | 88089.1648 | 88089.1648 | 2010-01-01 | ЦентральныйСклад
154 | 20007426 | TNZ1000001 | Счетчик скоростной турбинный холодной воды ВСТ-40 | RUB | ШТ | 1 | 28030.8736 | 28030.8736 | 2010-11-10 | ЦентральныйСклад
155 | 20022842 | TNZ1700001 | Конструкция закладная для установки датчика давления 79566035.009-Р- 500.180.010-ВС-01-Ч-007 | RUB | ШТ | 1 | 1025.304 | 1025.304 | 2017-05-18 | ЦентральныйСклад
| Итого |  |  |  |  | 1406 |  | 8843212.0744